## Sheet1
同步触发信道 | 同步触发信道
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5
| 响应时间测试 | 漏电流测试 | C-V测试 | 开口率测试
调用仪器 | Agilent 函数任意波形发生器 | KEITHLEY 6482 皮安表 （兼具电源输出&电流测量） | TH2828S 阻抗分析仪 （兼具电源输出&电容测量） | KORAD KA6003D 直流稳压电源 | 高速摄像机
信号要求 | 信号发生器：6 V 5Hz 波形放大器：5倍 偏置 -3V 波形：方波 （瞬变电压） | Vmax 30V Vmin 0V 步进间隔 2V 波形：阶梯电压 （Vmin-Vmax-Vmin） 测量时间间隔1000ms | Vmax 20V Vmin 0V 步进间隔 2V 波形：阶梯电压 （Vmin-Vmax-Vmin） 测量时间间隔500ms | Vmax 60V Vmin 0V 步进间隔 1V 波形：阶梯电压 （Vmin-Vmax-Vmin） | 支持外部触发，通信协议USB2.0 （CH4产生电压同时CH5调用摄像机录像）
（总线方式：GPIB）
数据采集 | 连接Admesy色度计，调用仪器配套软件 | 数据实时写入指定路径Excel表格 | 数据实时写入指定路径Excel表格 | 暂未确定 | 录像存入指定路径文件夹
| 参考色度计Demo | 参考6482-iv中 的测量主程序.vi | 参考C-V曲线测试Vi | 参考开口率测试Vi
要求：能够在一个程序中调用仪器清单中的仪器，设计多通道同步触发信号， 使以下仪器能够同步触发，在同一时间线工作和测量。